电梯机房安全管理规定

- 电梯机房门要人离上锁，并挂上“机房重地、闲人免进”牌。

- 电梯维修保养工作由指定的电梯公司指派的工作人员进行，持证上岗。

- 大楼电工例行巡查时发现问题及时上报或直接报告电梯保养公司。

- 大楼电工不参与电梯维修、保养工作，只作为协助职责及保证电梯的供电。

- 要进行动火作业时，事先必须获得大楼的物业管理公司同意并签出动火证，且安排至少一位动火安全监督员以后方能动火作业。动火安全监督员必须手提灭火器，留意火星的落向。以防止火灾、爆炸等重大事故发生。

- 电梯维修、保养作业完成后，要做好现场的整理、整顿、清扫、清洁等工作。

- 大楼电工要做好电梯机房的夏天抽风散热工作，保证电梯机房不渗水，保证电梯机房里的电气设备的安全运行。

- 电梯维修保养公司指派的工作人员进入电梯机房工作必须由大楼电工陪同。严禁酒后作业，严禁带病作业，严禁疲劳作业。

- 与电梯维修、保养及大楼电工工作无关的人员，原则上禁止进入机房。必须安全作业。

- 电梯司机进入电梯机房进行盘梯救人时，必须切断电梯的动力电源，保留照明和风扇，并且远离电梯的黄色传动部分，必须2人以上共同进行安全作业。

- 电梯机房内必须配备有效的绝缘式灭火器。

- 凡违反上述规定者，责令改正，并处以罚款。